Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  | От |  | 30.11.2010 | № | 051-14-120 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Саянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| é |  |  |  | Об утверждении долгосрочной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктами 5,  7 части 2 статьи 5, частью 1 статьи 11  Федерального закона от 30.12.2004 г.  №  210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", генеральным планом городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город  Саянск»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на  2011-2015 годы.

2. Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» разработать и утвердить порядок рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов

Миллер В.Г.  Тел.52421

Приложение

к решению Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск

от 30.11.2010 № 051-14-120

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»  НА 2011-2015 ГОДЫ

- Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Пункты 5, 7 части 2 статьи 5, частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденный решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008 № 041-14-20. |
| Основные разработчики Программы | Комитет по архитектуре жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», муниципальное учреждение «Служба подготовки и организации градостроительной деятельности» муниципального образования «город Саянск».. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Организации коммунального комплекса (далее - ОКК) городского округа муниципального образования «город Саянск», застройщики. |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы является: 1) обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск»; 2) обеспечение потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства; 3) создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Основными задачами Программы являются: 1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 2) строительство и модернизация систем теплоснабжения; 3) строительство и модернизация систем электроснабжения; 4) строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансировании по Программе составляет: 180188,6тыс.руб. в том числе - по сетям водопровода- 29796,6тыс.руб. - по сетям канализации- 26727,7 тыс.руб. - по сетям теплоснабжения- 28903,0 тыс.руб. - по сетям электроснабжения- 37151,3 тыс.руб. -утилизация ТБО- 57610,0 тыс.руб. Основными источниками финансирования Программы являются: -средства федерального бюджета - 24580.0 тыс.руб.- 2012 год; -средства областного бюджета- 12839,9 тыс.руб.- 2013 год; 15190,1 тыс.руб.- 2014 год; 3000,0 тыс.руб. - 2015 год; -средства местного бюджета- 2000,0 тыс.руб. - 2012 год; 3950,0 тыс.руб. - 2013 год; 2000.0 тыс.руб. - 2014 год; 3389,5 тыс.руб. - 2015 год. Средства организаций коммунального комплекса, в том числе надбавки на товары и услуги организаций коммунального комплекса и платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения- 113299,1 тыс.руб. Иные внебюджетные средства. |
| Сроки реализа- ции Программы | 2011 - 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки и существующей застройки; модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложениях 1 - 4 к настоящей Программе |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: 1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; 2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигона по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; 3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; 4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 5) экономию энергетических и иных ресурсов; 6) улучшение экологической ситуации в городе Саянске. |

- Раздел II. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктами 5,  7  части 2 статьи 5, частью 1 статьи 11  Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Генеральным планом  городского округа  муниципального образования  «город Саянск», утвержденным решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» 22.02.2008г. №041-14-20 (далее - Генеральный план города Саянска).

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана города Саянска определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства на территории   городского округа муниципального образования города «город Саянск» являются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой в районах перспективной застройки, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время не урегулированы в полном объеме вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат организаций коммунального комплекса на строительство (модернизацию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения высоких темпов жилищного строительства, удовлетворения спроса населения городского округа муниципального образования «город Саянск» на жилье, в том числе в индивидуальных жилых домах.

Программа разработана с учетом планируемого в 2011 - 2015 годах объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Однако проблему развития коммунальной инфраструктуры невозможно полностью решить без строительства в районах перспективной застройки магистральных улиц перечень которых указан в таблице 1.

- Таблица 1

| N п/п | Перечень участков магистрадьных улиц | Протяженность участков улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Улица №14 в т.т. 39-79 | 1150 м. |
| 2.. | Улица №33 в т. т. 37-77-74 | 1400 м. |
| 3. | Улица №35 в т.т. 175-98-109-75 | 950 м. |
| 4.. | Улица №16 в т.т. 108-75 | 800 м. |

Застройка города Саянска сегодня представлена четырнадцатью жилыми микрорайонами и промышленно-коммунальной зоной. Из этих микрорайонов наиболее застроенными являются: Юбилейный -95% застройки, Олимпийский-80%, Солнечный-90%, Центральный-85%, Строителей-60%, Ленинградский-55%, Мирный -40%, Октябрьский -40%. Застройка микрорайонов Молодежный, Лесной, Таежный, №6,№11, практически не ведется из-за отсутствия инженерной инфраструктуры.

Численность населения города сегодня составляет 43 тыс. человек. Генеральным планом предусмотрено увеличение численности населения до 2025 года до 60 тыс. человек. Прогнозируется  ввод жилья в период до 2015 года в объеме до 10 тыс м2 в год.

В планируемый срок предполагается развитие  микрорайонов  Благовещенский, Молодежный, №11,  №6, №6а, Лесной, Таежный и части Промышленно-коммунальной зоны. В жилых районах предполагается строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, индивидуальных и индивидуальных блокированных жилых домов с объектами обслуживания населения.

Главная проблема развития данных микрорайонов - отсутствие достаточного инженерного обеспечения площадок строительства, при наличии возможности подключения планируемых к строительству систем коммунальной инфраструктуры к существующим системам без наращивания их мощности. Имеется необходимость модернизации только систем водоотведения – реконструкция северного и южного канализационных коллекторов.

Реализация Программы позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов строительства жилья, снизить издержки по строительству объектов социальной сферы, сдержать рост тарифов на энергоресурсы, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без привлечения средств бюджетов.

- Раздел III. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Уровень развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Саянска  высок: удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, - 100%,  в том числе централизованным – 100%; канализацией – 100%, в том числе централизованной – 99,6%; центральным отоплением – 100%, в том числе централизованным – 99,6%; горячим водоснабжением - 100%, в том числе централизованным – 99,6%, и превышает средние показатели по городам Иркутской области.

Централизованное обеспечение тепловой энергией городских объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляет Ново-Зиминская ТЭЦ (филиал открытого акционерного общества "Иркутскэнерго"), муниципальное  унитарное предприятие "Саянское теплоэнергетическое предприятие".

Общая протяженность тепловых сетей в 2-трубном исполнении по городу Саянску составляет 75,98 км. Из общей протяженности тепловых сетей 0,44 км. сетей, или 0,6%, являются ветхими.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывает муниципальное  унитарное предприятие «Водоканал – Сервис».

Протяженность водопроводных сетей составляет 237,68 км, в том числе ветхих – 19,45 км. км  (8,18%); протяженность канализационных сетей – 210,98 км.

Распределение электроэнергии и обслуживание электрических сетей осуществляется филиалом Государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети».

Протяженность линий электропередач в воздушном и кабельном исполнении напряжением 10, 6, 0,4 кВ – 280,22 км. В связи с необходимостью обеспечения районов перспективной застройки электроэнергией требуются строительство новых электрических сетей 0,4 - 10 кВ, установка новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих.

На территории муниципального образования «город Саянск» организацию сбора, временного хранения (накопление в контейнерах) и вывоза мусора от жилищного фонда, объектов муниципальной собственности и других хозяйствующих субъектов осуществляет администрация муниципального образования «город Саянск» в соответствии с п.24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Производство работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора (включая его утилизацию) осуществляется специализированным предприятием ООО «Коммунальный специальный транспорт» на основании договоров с собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений.

- Раздел IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются: 1) обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.;  2) создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами Программы являются:

1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

2) строительство и модернизация систем теплоснабжения;

3) строительство и модернизация систем электроснабжения;

4) строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

- Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация городского округа муниципального образования «город Саянск».

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами  городского округа муниципального образования «город Саянск» в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры.

Отчет о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируется ежегодно комитетом по архитектуре жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в срок не позднее 1 марта, и предоставляются мэру городского округа.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

- Раздел VI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования Программы являются:

1) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) бюджетные средства (Федеральный, областной, местный бюджет);

4) средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

5) привлеченные средства;

6) иные средства, предусмотренные законодательством.

- Раздел VII. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2011 - 2015 годов.

- Раздел VIII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основными мероприятиями Программы являются: строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки и существующей застройки; модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения  в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложениях 1 - 4 к настоящей Программе.

- Раздел IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) ТБО;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в городе Саянске.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов

- Приложение 1

к программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа муниципального образования

«город Саянск» на 2011-2015 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| N п/п | Наименование объекта строительства | Описание необходимых работ, параметры объекта | Укрупненная предварительная стоимость работ в ценах 2010г. (тыс. руб.) | Планируемые сроки реализации, годы | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| . | ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водовод по ул.№12 в тт. 39-38. | Диаметр (далее Д/у) 300, 380 погонных метров (далее - п.м.) | 840,7 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 2. | Водовод по ул.№33 в тт. 38-77 | Д/у 300, 647 п.м. | 1287,4 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 3. | Водовод по ул. № 33 в тт. 77-74. | Д\у 300, 549 п.м. | 1120,3 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 4. | Водовод по ул. №14 от т.77 до ВНС м-на Таежный | Д/у 300, 426п.м. | 889,9 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| .5. | Водовод по ул.№35 в тт. 78-75. | Д\у 300, 852 п.м. | 1657,8 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 6.. | Водовод м-на Лесной от ВНС до ул. №37 | Д/у150, 786 п.м. Д/у 150, 150 п.м. Д/у250, 124 п.м. Д/у 150, 178 п.м. | 1064,1 216,0 264,4 249,7 | 2014 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 7. | Водовод м-на Таежный от ВНС до т.107 | Д/у 150, 568 п.м. | 781,1 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 8. | Водовод по ул. 35 от т.78 к т. 79 | Д/у 300,194 п.м. | 473,4 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 9. | Водопроводно-насосная станция (ВНС) м-на Таежный |  | 1950 | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Внутримикрорайонные сети микрорайона «Благовещенский» | Д/у 200, 600 п.м. Д/у 150, 1000 п.м. Д/у 100, 1400 п. м. | 990,0 1402,0 1696,8 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 11 | Внутримикрорайонные сети микрорайона №11 | Д/у 150, 930 п.м. Д/у 100, 2260 п. м. Д/у 65, 1000 п. м. | 1303,9 2739,1 812,0 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 12 | Внутримикрорай онные сети микрорайона «Лесной» | Д/у 200, 2380 п.м. Д/у 150, 1320 п.м. Д/у 100, 310 п.м. | 3927,0 1850,6 375,7 | 2014 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 13 | Внутримикрорайонные сети микрорайона «Таежный» | Д/у 150, 840 п.м. Д/у 100, 800 п.м. | 1177,7 969,6 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 14 | Внутримикрорайонные сети микрорайона №6 | Д/у 100, 1450 п.м. | 1757,4 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |
|  | Всего по водопроводным сетям: 29796,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Канализационная сеть по ул. №33 в тт.38-77 | Д/у 300, 559 п.м. | 919,0 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 16. | Канализационная сеть по ул. №33 к т. 77 | Д/у 300, 350 п.м. | 575,5 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 17. | Канализационная сеть на ул.35 от КНС-2 до т.75 | Д/у300, 540 п.м. | 887,8 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 18. | Канализационная сеть по ул.№16 в тт. 108-75 | Д/у 300, 1080 п.м. | 1775,7 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| . 19. | Канализационная сеть по ул.№16 в тт. 74-75 | Д/у 300, 520 п.м. | 855,0 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 15. | Канализационная сеть по ул. 33 к т.74 | Д/у 300, 350 п.м. | 575,5 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 20. | Канализационная сеть по ул.№16 от т.78 до действующей сети | Д/у 300, 428 п.м. | 703,7 | 2014 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 21. | Канализационная сеть по ул.№12 в тт. 38-39 | Д/у 300, 380 п.м. | 624,8 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 22. | Канализационная сеть в м-не Таежный от т.78 до колодца-гасителя | Д/у 250, 200п.м. | 303,7 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 23. | Канализационно-насосная станция №1 м-на Таежный | Канализационная насосная станция (далее – КНС) 50 м3 в час, напорные коллекторы 2Д/у 150, 769 м.п. | 980,0 878,0 | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 24. | Канализационно- насосная станция №2 м-на Таежный | КНС 50 м3 в час, напорные коллекторы 2Д/у 150, 483 п.м. | 980,0 551,5 | 2015 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 25. | Внутримикрорайонные сети микрорайона №11» | Д/у 200, 260 п. м. Д/у150, 4220 п. м. | 265,2 3882,4 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 26. | Внутримикрорайонные сети микрорайона «Благовещенский» | Д/у 200, 550 п.м. Д/у 150, 2500 п.м. | 561,0 2300,0 | 2011 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 27. | Внутримикрорай онные сети микрорайона «Лесной» | Д/у 300, 180 п.м. Д/у200, 1500 п.м. Д/у 150, 2930 п.м. | 295,9 1530,0 2695,6 | 2014 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 28 | Внутримикрорайонные сети микрорайона «Таежный» | Д/у 200, 1070 п.м. Д/у 150, 2050 п.м. | 1091,4 1886,0 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |
| 29. | Внутримикрорайонные сети микрорайона №6 | Д/у 150, 1750 п.м. | 1610,0 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |
|  | Всего по канализационным сетям: 26727,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов

- Приложение 2

к программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа муниципального образования

«город Саянск» на 2011-2015 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование объекта строительства | Описание необходимых работ, параметры объекта. | Укрупненная предварительная стоимость работ в ценах 2010 г. (тыс. руб.) | Планируемые сроки реализации, годы | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая сеть м-на Благовещенский от ул. №33 | Д/у 125, 400 п.м., Д/у 80, 140 п.м. | 1952,8 629,4 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловая сеть м-на Благовещенский от ул. №6 | Д/у 125, 310п.м. Д/у 80, 330 п.м. | 1513,4 1483,0 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тепловая сеть м-на Южный (индивидуальная жилая застройка). | Д/у 100, 144п.м., Д/у 80, 160 п.м., Д/у 80, 110 п.м. | 682,2 719,0 494,3 | 2012 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Повысительная тепловая насосная станция на ул.№33 | - | 2000,0 | 2012 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Повысительная тепловая насосная станция на ул. №6 |  | 2000,0 | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тепловая сеть по ул. №14 в тт.72-77 | Д/у 325, 485п.м. | 3597,1 | 2013 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тепловая сеть по ул. № 14 в тт.77-78 | Д/у 325, 486 п.м. | 3604,5 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Тепловая сеть по ул №33 в тт.38-77 | Д/у 273, 725 п.м. | 5129,8 | 2014 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тепловая сеть по ул №33 в тт.77-74 | Д/у 273, 720п.м. | 5094,5 | 2015 | Средства ОКК |  |  |  |  |  |  |
| Всего по тепловым сетям: 28903,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов

- Приложение 3

к программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа муниципального образования

«город Саянск» на 2011-2015 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО    СТРОИТЕЛЬСТВУ  СИСТЕМ      ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| N п/п | Наименование объекта строительства | Описание необходимых работ, параметры объекта | Укрупненная предварительная стоимость работ в ценах 2010 года (тыс. руб.) | Планируемые сроки реализации, годы | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Расширение ЗРУ-10кВ подстанции «Ока» | Строительство пристроя к существующему зданию, Установка ячеек КРУ-2-10 в количестве 12 шт. | 200,0 1050,0 | 2011 | Средства ОКК |  |  |
| 2. | РП-8 м-на Благовещенский | Распределительная подстанция с ТП 2х400ква Кабельные линии ААБлУ-2(3х240), 2 по 1170 п.м. | 1560,0 2502,0 | 2011 | Средства ОКК |  |  |
| 3. | ТП №1 м-на Благовещенский | Трансформаторная подстанция (далее – ТП) 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 4. | ТП №2 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 5. | ТП №3 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средств ОКК |  |  |
| 6. | ТП №4 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 7. | ТП №5 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 8. | ТП №6 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 9. | ТП №7 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 10. | ТП №8 м-на Благовещенский | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 11. | Кабельные сети 10 кВ подключения ТП м-на Благовещенский | Кабель ААБлУ-3х95, 3150 п.м. | 1568,0 | 2014 | Средства ОКК |  |  |
| 12. | РП №9 м-на Молодежный | Распределительная подстанция с ТП 2х400кВа, кабельными линиями ААБлУ-2(3х240) 2 по 2600п.м. | 560,0 5181,0 | 2011 | Средства ОКК |  |  |
| 13. | ТП №6А-4 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 14. | ТП №6А-5 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 15. | ТП №6Б-1 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 16. | ТП №6Б-4 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 17. | Кабельные сети 10кВ.подключения ТП м-нов №6А и №6Б | Кабель ААБлУ-3х95, 7080 п.м. | 3292,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 18. | ТП №11-1 | ТП 2х400 кВа | 661,4 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 19. | ТП №11-2 | ТП 2х400 кВа | 661,4 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 20. | ТП №11-3 | ТП 2х400 кВа | 661,4 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 21. | ТП №11-4 | ТП 2х630 кВа | 772,2 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 22. | Кабельные сети 10 кВ подключения ТП м-на №11 | Кабель ААБлУ-3х95. 2140 п.м. | 1040,4 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 23. | ТП №6В-1 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 24. | ТП №6В-2 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 25. | ТП №6В-3 | ТП 2х160 кВа | 626,99 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 26. | ТП №6В-4 | ТП 1х160 кВа | 382,32 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 27. | Кабедьные сети 10 кВ подключения ТП м-на №6В | Кабель ААБлУ-3х95, 3920 п.м. | 1851,9 | 2012 | Средства ОКК |  |  |
| 28. | ТП №12-1 | ТП 1х400 кВа | 401,9 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 29. | ТП №12-2 | ТП 2х160 кВа | 626,99 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 30. | ТП №12-3 | ТП 1х250 кВа | 385,7 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 31. | ТП №12-4 | ТП 2х250 кВа | 632,9 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 32. | ТП №12-5 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2013 | Средства ОКК |  |  |
| 33. | ТП №12-6 | ТП 2х250 кВа | 632,2 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 34. | ТП №12-7 | ТП 2х400 кВа | 661,4 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 35. | ТП №12-8 | ТП 2х400 кВа | 661,4 | 2015 | Средства ОКК |  |  |
| 36. | Кабельные сети 10 кВ подключения ТП м-на Лесной | Кабель ААБлУ-3х95, 6300 п.м. | 2937,0 | 2013 | Средства ОКК |  |  |

Всего по электрическим сетям:       37151,3

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов

Приложение 4

к программе

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа муниципального образования

«город Саянск» на 2011-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО

| N п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ, параметры объекта. | Стоимость работ В ценах 2010 года | Планируемые сроки реализации, годы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Полигон по утилизации (захоронению) ТБО | Реконструкция, расширение существующей свалки ТБО на мощность 300 тыс.м3 уплотненных ТБО | 57610,0 тыс. руб. | 2012-2015 | Федеральный бюджет – 24580,0 т. руб. Областной бюджет -31030,0 т. руб. Местный бюджет – 2000,0 т. руб. |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                 М.Н.Щеглов